PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y GENERALES DEL CONCURSO ABIERTO Nº 11/06

LOTE 1

ANGIÓGRAFO CON SISTEMA DIGITAL

Características:

- Sistema digital de grabación, archivo y procesamiento de imágenes del fondo de ojo y del polo anterior en modo flash.

- Ángulos de campo sobre el ojo de 50º, 30º ó 20º.

- El sensor de imagen utilizado debe ser una cámara fotográfica digital de alta resolución con capacidad de captura de imágenes en color, aneritras, filtro azul y rojo y series de fluoresceína de hasta una toma por segundo.

- La resolución máxima es de 3.504 x 2.336 pixels.

- El software debe trabajar bajo Microsoft Windows 2000, incluyendo base de datos de pacientes, sistema de manejo de los archivos (AMS), captura y postprocesamiento de la imagen.

- Grabadora de CDs, MO Drive y lector de DVD.

- Unidad de alimentación ininterrumpida para seguridad de los datos (UPS).

- Dos puntos de fijación externos.

- Unidad de flash de alta potencia.

- Preselección automática de parámetros y cámara.

- Funcionamiento a través de estación de trabajo en castellano.

- Corrección de altas miopías e hipermetropías sin necesidad de lente adicional y de astigmatismo.

- Fotografía estereoscópica y observación con/sin estereoscopio.

- Formatos para exportar/importar: DICOM, HTML, XML, JPG, BMP Y PNG.

EL JEFE DE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA,

Fdo.: Jerónimo Lajara Blesa

LOTE 2

CAJA DE LARINGOSCOPIA DIRECTA EN SUSPENSIÓN

Contenido:

- Tele-Laringoscopio de 70º, long. 17 cm.

- Abrebocas desmontable, según Mvigor.

- Laringoscopio RUDERT, comisura anterior.

- Laringoscopio p/laser, Kleinsasser, 28.5 mm.

- Laringoscopio p/laser, Kleinsasser, 25.0 mm.

- Laringoscopio p/laser, Kleinsasser, 21.0 mm.

- Video-laringoscopio adultos, 26.0 mm.

- Video-laringoscopio Slimline, 21.0 mm.

- Laringoscopio expansible, Steiner, long. 18 cm.

- Laringoscopio expansible, Steiner, long. 14 cm.

- Portaluz de fibra óptica, long. 16 cm.

- Tubo de extracción de vapor, long. 16 cm.

- Tubo de succión 2.0 mm., long. 23 cm.

- Tubo de succión 2.5 mm., long. 23 cm.

- Tubo de succión 3.0 mm., long. 23 cm.

- Tubo aspiración-coag. 3 mm., long. 23 cm.

- Tubo aspiración-coagulac. 2.0 mm., con mango.

- Tubo aspiración-coagulac. 3.5 mm., con mango.

- Electrodo coagulación, 1.5 mm., long. 23 cm.

- Cable coagulación monopolar, long. 300 cm.

- Óptica angulada de 0º, p/video-laringoscopio.

- Óptica de visión 30º, diámetro 4 mm.

- Soporte laringeo pectoral.

- Pinza forma cuchara, Kleinsasser, recta.

- Pinza forma cuchara, Kleinsasser, c/derecha.

- Pinza forma cuchara, Kleinsasser, c/izquierda.

- Pinza de laringe triangular, c/derecha.

- Pinza de laringe triangular, c/izquierda.

- Pinza para biopsia fenestrada 4 mm.

- Pinza de agarre tipo cocodrilo, long. 22 cm.

- Pinza agarre extra grande, con canal aspirac.

- Pinza de agarre reforzada, c/derecha.

- Pinza de agarre reforzada, c/izquierda.

- Pinza p/broncoscopio, 2 mm., long. 35 cm.

- Pinza p/broncoscopio, 2 mm., long. 35 cm.

- Tijera Kleinsasser, recta, long. 23 cm.

- Tijera Kleinsasser, c/arriba, long. 23 cm.

- Tijera Kleinsasser, c/derecha, long. 23 cm.

- Tijera Kleinsasser, c/izquierda, long. 23 cm.

- Bisturí laringeo ovalado, recto.

- Bisturí laringeo forma lanza, recto.

- Gancho curvado 90º, long. 23 cm.

- Mango para bisturí laringeo.

- Mango de alta presión para jeringa.

- Adaptador para inyectar líquidos viscosos.

- Jeringa plástico desechable, 1 ml., (100 unid.).

- Tubo de entrada de jeringa plástico (3 unid.).

- Cánula de inyección, long. 23 cm., (3 unid.).

- Cánula de inyección 1.0, long. 18 cm., (3 unid.).

- Cánula de inyección 1.1, long. 18 cm., (3 unid.).

- Cánula de inyección, long. 15 cm., (3 unid.).

- Cánulas laríngeas, Joussen, curvas (3 unid.).

- Aguja de inyección curvada, long. 23 cm.

- Aguja de inyección recta, long. 23 cm.

- Protector dental de plástico.

- Contenedor plástico perf., 520 x 250 x 145 mm.

CAJA DE CIRUGIA ENDOSCÓPICA

Contenido:

- Tele-otoscopio visión 0º, 3.0 mm., long. 6 cm.

- Óptica de oído visión 0º, 1.9 mm., long. 10 cm.

- Óptica nasal de 4 mm., visión 0º, long. 18 cm.

- Óptica nasal de 4 mm., visión 30º, long. 18 cm.

- Óptica nasal de 4 mm., visión 70º, long. 18 cm.

- Óptica nasal de 4 mm., visión 45º, long. 18 cm.

- 2 Tijeras delicad., Fisch, long. 10.5 cm.

- Tijeras Mayo curvadas, long. 15 cm.

- Tijera endoscópica nasal recta, long. 13 cm.

- Tijera endoscópica nasal c/derecha, long. 13 cm.

- Tijeras para suturas, long. 9 cm.

- 4 Cangrejos.

- Porta-agujas, longitud 15 cm.

- Cazoleta 25 cc., diámetro 60 mm.

- 2 Especulo FARRIOR, redondo, tamaño 1.4 mm.

- 2 Especulo FARRIOR, redondo, tamaño 2.5 mm.

- 2 Especulo FARRIOR, redondo, tamaño 3.6 mm.

- 2 Especulo FARRIOR, redondo, tamaño 4.7 mm.

- 2 Especulo FARRIOR, redondo, tamaño 5.8 mm.

- 2 Especulo FARRIOR, redondo, tamaño 6.9 mm.

- 2 Especulo FARRIOR, redondo, tamaño 7.1 mm.

- 3 Cánula succión angulada, 0.5 mm.

- 3 Cánula succión angulada, 0.7 mm.

- 3 Cánula succión angulada, 0.8 mm.

- 3 Cánula succión angulada, 1.0 mm.

- 3 Cánula succión angulada, 1.3 mm.

- 3 Cánula succión angulada, 1.5 mm.

- 3 Cánula succión angulada, 2.0 mm.

- 3 Cánula succión angulada, 2.5 mm.

- Tubo de succión Ferguson, diámetro 8 Ch.

- Tubo de irrigación curvado, 2.5 mm.

- Tubo de irrigación curvado, 3.0 mm.

- Tubo de succión Ferguson, diámetro 1.2 Ch.

- Tubo de irrigación curvo, 3.0 mm., long. 12.5 cm.

- Tubo de irrigación curvo, 2.5 mm., long. 12.5 cm.

- Cincel plano ancho 2 mm., longitud 14 cm.

- Martillo de metal, long. 18 cm.

- Tijera de oído extra delicada, longitud 8 cm.

- Tijera de oído, Bellucci, c/derecha, long. 8 cm.

- Tijera de oído, Bellucci, c/izquierda, long. 8 cm.

- Conchotomo longitud 11 cm., tamaño 1.

- Pinza nasal bayoneta, Jansen, long. 16 cm.

- Troquel ósea curvado 90º arriba, long. 14 cm.

- Pinza sacabocados, House. Dieter, corte arriba.

- Pinza sacabocados, House. Dieter, corte abajo.

- Pinza nasal Blakesley, long. 11 cm., tamaño 0.

- Pinza nasal Blakesley, long. 11 cm., tamaño 2.

- Pinza nasal Blakesley, long. 11 cm., tamaño 4.

- Pinza nasal Blakesley, curvada 45º., tamaño 2.

- Pinza nasal Blakesley, curvada 45º., tamaño 4.

- Pinza nasal Blakesley, curvada 90º., tamaño 1.

- Pinza nasal Blakesley, curvada 90º., tamaño 3.

- Pinza Ostrumn corte retrogrado, long. 10 cm.

- Pinza doble-cuchara, curva hacia atrás 110º.

- Cucharilla seno frontal 90º, long. 19 cm.

- Elevador doble, según Freer, longitud 20 cm.

- Aguja curvada, según Wullstein, long. 16.5 cm.

- Horquilla guía, según Plester, long. 15.5 cm.

- Perforador, según Fish, long. 16 cm., 0.5 mm.

- Bisturí redondo 25º, 2.5 mm.

- 2 Pinza arterial curva Mosquito, long. 12.5 cm.

- Bisturí falciforme en punta, long. 19 cm.

- Pinza de coagulación bipolar.

- 6 Caja plástico para ópticas, 282 x 76 x 33 mm.

- Contenedor plástico perf., 520 x 250 x 145 mm.

Murcia, 31 de mayo de 2006

EL JEFE DE SERVICIO DE ORL,

Fdo.: Francisco M. Piqueras

LOTE 3

EQUIPO DE DOPPLER TRANSCRANEAL

- Equipo Doppler transcraneal de 2 canales portátil.

- Sondas de 2 Mhz, 4 Mhz y 8 Mhz.

- CPU con mínimo de 80 Gb de disco duro.

- Sistema operativo (preferiblemente Windows XP).

- Base de datos.

- Impresión en línea.

- Programa generador de informes.

- Sistema de grabación de audio y espectro.

EL JEFE DE SECCIÓN NEUROLOGIA,

Fdo.: Eduardo Alías Linares

ANEXO VIII. RELACION DE PRODUCTOS OFERTADOS a incluir en el sobre nº B (2) de Documentación Técnica

| Nº ORDEN | Oferta | DENOMINACION | NOMBRE COMERCIAL | REFERENCIA | U.VENTA | PLAZO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | Variante |  |  | C. BARRAS | U. CONTIENE |  |

GUÍA ORIENTATIVA DE DOCUMENTOS QUE SE APORTARÁN EN EL SOBRE Nº 2 (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA).

(Se redacta el presente anexo con el fin de facilitar la preparación de la documentación administrativa, no teniendo este anexo carácter vinculante para la Administración y no eximiendo al ofertante de cumplimentar su documentación conforme a lo indicado en las cláusulas 16.3  del PTCAP).

n DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  SOBRE Nº 2

- La indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Muestras  (Con detalle riguroso de partida, lote y artículo).

- Homologación  de productos....

n   ES CONVENIENTE QUE LOS OFERTANTES APORTEN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, LA IDENTIFICACIÓN DE UNA PERSONA DE LA EMPRESA PARA TEMAS RELACIONADOS CON LA NEGOCIACIÓN, A TAL EFECTO DEBEN INDICAR NOMBRE, TELÉFONO, FAX Y E-MAIL.

# Text boxes

CONVOCANTE:

CENTRO:

Nº EXPEDIENTE:

:

| LICITADOR: |  |
| --- | --- |
| EMPRESA: | N.I.F. |
| DOMICILIO: |  |
| LOCALIDAD: |  |
| TELEFONO: | FAX: |
| e-mail: |  |

FECHA

FIRMA Y SELLO

EN ESTE DOCUMENTO NO DEBE FIGURAR DATO ECONOMICO ALGUNO QUE INDIQUE O DEL QUE SE DEDUZCA EL CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA